«Утверждаю»

Председатель межведомственной комиссии

По проверке образовательных учреждений

Отрадненского района к новому

2014-2015 учебному году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Кулябцева

**Акт**

**на проведение ревизии системы канализации и водоснабжения в**

**МБДОУ №15 ст. Попутной**

Комиссией в составе:

Председатель – Ященко В.Р., заведующая;

Членов комиссии :

- Березовская С.Н., заместитель начальника отдела образования,

- Симонов А.В., директор МБУ «ХЭС»,

- Беженарова Н.Д. – кочегар,

- Сиваш А.В., завхоз,

- Низовцева Н.С., председатель ПК,

Составлен настоящий акт от 18.07.2014 года на проведения ревизии системы канализации и водоснабжения в МБДОУ №15

Ревизия системы канализации и водоснабжения в МБДОУ проведена завхозом Сиваш А.В. 18.07.2014 года в присутствии директора МБУ «ХЭС» Симонова А.В.

в ходе ревизии протечки воды в трубах системы канализации и водоснабжения не выявлено.

**Вывод комиссии:**

1. Системы канализации и водоснабжения в МБДОУ находятся в исправном состоянии.
2. МБДОУ №15 готово к началу 2014 – 2015 учебного года.

Комиссия: председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ященко В.Р.

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березовская С.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Симонов А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Низовцева Н.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сиваш А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беженарова Н.Д.

«Утверждаю»

Председатель межведомственной комиссии

По проверке образовательных учреждений

Отрадненского района к новому

2014-2015 учебному году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Кулябцева

**Акт**

**проведения ревизии технологического оборудования в**

**МБДОУ №15 ст. Попутной**

Комиссией в составе:

Председатель – Ященко В.Р., заведующая;

Членов комиссии :

- Березовская С.Н., заместитель начальника отдела образования,

- Симонов А.В., директор МБУ «ХЭС»,

- Сиваш А.В., завхоз,

- Низовцева Н.С., председатель ПК,

Составлен настоящий акт от 16.07.2014 года на проведения ревизии технологического оборудования.

Комиссией установлено: технологическое оборудование находится в исправном состоянии.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | наименование оборудования |
| 1 | Мясорубка настольная (2 шт.) |
| 2 | Электро духовка «Азель» (2шт.) |

Комиссия: председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ященко В.Р.

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березовская С.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Симонов А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Низовцева Н.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сиваш А.В.

«Утверждаю»

Председатель межведомственной комиссии

По проверке образовательных учреждений

Отрадненского района к новому

2014-2015 учебному году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Кулябцева

**Акт**

**на опрессовку системы отопления в**

**МБДОУ №15 ст. Попутной ул. Красная 183**

Комиссией в составе:

Председатель – Ященко В.Р., заведующая;

Членов комиссии :

- Березовская С.Н., заместитель начальника отдела образования,

- Симонов А.В., директор МБУ «ХЭС»,

- Беженарова Н.Д. – кочегар,

- Сиваш А.В., завхоз,

- Низовцева Н.С., председатель ПК,

Составлен настоящий акт от 18.07.2014 года на опрессовку отопительной системы в учреждении.

Комиссией установлено:

- детский сад имеет собственную котельную на газовом топливе с двумя котлами - «Сармат» КС – 400 (2шт.)

- опресовка проведена кочегаром Беженаровой Н.Д. 189.07.2014года в присутствии директора МБУ «ХЭС» Симонова А.В.

- в ходе опресовки протечки воды в трубах системы отопления не выявлено

**Вывод комиссии:**

1. МБДОУ №15 готово к отопительному сезону 2014 – 2015 учебного года.

Комиссия: председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ященко В.Р.

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березовская С.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Симонов А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Низовцева Н.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сиваш А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беженарова Н.Д.

«Утверждаю»

Председатель межведомственной комиссии

По проверке образовательных учреждений

Отрадненского района к новому

2014-2015 учебному году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Кулябцева

**Акт**

**на опрессовку системы отопления в**

**МБДОУ №15 ст. Попутной ул. Строителей 8**

Комиссией в составе:

Председатель – Ященко В.Р., заведующая;

Членов комиссии :

- Березовская С.Н., заместитель начальника отдела образования,

- Симонов А.В., директор МБУ «ХЭС»,

- Беженарова Н.Д. – кочегар,

- Сиваш А.В., завхоз,

- Низовцева Н.С., председатель ПК,

Составлен настоящий акт от 18.07.2014 года на опрессовку отопительной системы в учреждении.

Комиссией установлено:

- детский сад имеет собственную котельную на газовом топливе с двумя котлами - «Житомер» КС – 30 (2шт.)

- опресовка проведена кочегаром Беженаровой Н.Д. 189.07.2014года в присутствии директора МБУ «ХЭС» Симонова А.В.

- в ходе опресовки протечки воды в трубах системы отопления не выявлено

**Вывод комиссии:**

1. МБДОУ №15 готово к отопительному сезону 2014 – 2015 учебного года.

Комиссия: председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ященко В.Р.

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березовская С.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Симонов А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Низовцева Н.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сиваш А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беженарова Н.Д.

Председатель межведомственной комиссии

По проверке образовательных учреждений

Отрадненского района к новому

2014-2015 учебному году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Кулябцева

**Акт**

**проведения ревизии технологического оборудования в**

**МБДОУ №15 ст. Попутной**

Комиссией в составе:

Председатель – Ященко В.Р., заведующая;

Членов комиссии :

- Березовская С.Н., заместитель начальника отдела образования,

- Симонов А.В., директор МБУ «ХЭС»,

- Сиваш А.В., завхоз,

- Низовцева Н.С., председатель ПК,

Составлен настоящий акт от 16.07.2014 года на проведения ревизии холодильного оборудования.

Комиссией установлено: холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудование | Температурный режим, С0 |
| 1 | Холодильник однокамерный с морозилкой «Стинол» | -*18С0*  +4С0 |
| 2 | Холодильник – морозильник «Норд» | -*18С0*  +4С0 |
| 3 | Холодильник однокамерный с морозилкой | -*18С0*  +4С0 |
| 4 | Холодильник однокамерный с морозилкой | -*18С0*  +4С0 |
| 5 | Холодильник однокамерный с морозилкой | -*18С0*  +4С0 |
| 6 | Морозильная камера | -20С0 |

Комиссия: председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ященко В.Р.

члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березовская С.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Симонов А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Низовцева Н.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сиваш А.В.